#### Ведомость деталей

| **№стр.** | **Пор. №** | **Наименование** | **Кол.** | **Ш**  **[мм]** | **В**  **[мм]** | **Д**  **[мм]** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 338 | Штихбалка | 20 | 50 | 150 | 1150 |
| 2 | 360 | Штихбалка | 84 | 50 | 150 | 1890 |
| 3 | 342 | Штихбалка | 60 | 50 | 150 | 2000 |
| 4 | 476 | Установочная доска | 5 | 50 | 200 | 500 |
| 5 | 373 | Монтажн. нижн. обвязка | 2 | 50 | 200 | 1860 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 341 | Штихбалка | 28 | 50 | 200 | 1880 |
| 7 | 364 | Штихбалка | 2 | 50 | 200 | 2120 |
| 8 | 374 | Монтажн. нижн. обвязка | 2 | 50 | 200 | 2120 |
| 9 | 367 | Монтажн. нижн. обвязка | 2 | 50 | 200 | 3400 |
| 10 | 370 | Монтажн. нижн. обвязка | 4 | 50 | 200 | 4200 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 386 | Нижн. обвязка | 2 | 50 | 200 | 4200 |
| 12 | 393 | Нижн. обвязка | 2 | 50 | 200 | 4220 |
| 13 | 399 | Монтажн. нижн. обвязка | 1 | 50 | 200 | 4640 |
| 14 | 402 | Монтажн. нижн. обвязка | 1 | 50 | 200 | 4640 |
| 15 | 362 | Штихбалка | 2 | 50 | 200 | 4675 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 366 | Штихбалка | 1 | 50 | 200 | 4960 |
| 17 | 401 | Монтажн. нижн. обвязка | 1 | 50 | 200 | 4960 |
| 18 | 363 | Штихбалка | 1 | 50 | 200 | 5050 |
| 19 | 365 | Штихбалка | 1 | 50 | 200 | 5200 |
| 20 | 375 | Монтажн. нижн. обвязка | 2 | 50 | 200 | 5200 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 388 | Нижн. обвязка | 2 | 50 | 200 | 5300 |
| 22 | 372 | Монтажн. нижн. обвязка | 2 | 50 | 200 | 5360 |
| 23 | 379 | Нижн. обвязка | 2 | 50 | 200 | 5500 |

##### 

##### Ведомость сечений

| **Каталожный№** | **Кол.**  **[Шт.]** | **Пог.м**  **[м]** | **Повер.**  **[м.кв.]** | **Объём**  **[м.куб.]** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СП | 229 | 491,060 | 219,114 | 4,156 |
| **Итого** | **229** | **491,060** | **219,114** | **4,156** |
| **СП** |  |  |  |  |
| 50 x 150 | 164 | 301,760 | 123,164 | 2,264 |
| 50 x 200 | 65 | 189,300 | 95,950 | 1,892 |

##### 