Список деталей

| **№стр.** | **Пор. №** | **Наименование** | **Кол.** | **Ш**  **[мм]** | **В**  **[мм]** | **Д**  **[мм]** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Поперечный подкос стены | 1 | 80 | 200 | 2845 |
| 2 | 2 | Поперечный подкос стены | 1 | 80 | 200 | 2845 |
| 3 | 3 | Поперечный подкос стены | 1 | 80 | 200 | 2845 |
| 4 | 4 | Поперечный подкос стены | 1 | 80 | 200 | 2845 |
| 5 | 4047 | Примыкающая балка | 1 | 80 | 200 | 4040 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 4057 | Нижн. обвязка | 1 | 120 | 240 | 1140 |
| 7 | 4059 | Нижн. обвязка | 1 | 120 | 240 | 1140 |
| 8 | 4076 | Нижн. обвязка | 1 | 120 | 240 | 1140 |
| 9 | 4077 | Нижн. обвязка | 1 | 120 | 240 | 1140 |
| 10 | 4043 | Примыкающая балка | 1 | 120 | 240 | 1150 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 4044 | Примыкающая балка | 1 | 120 | 240 | 1150 |
| 12 | 4015 | Стропила | 1 | 120 | 240 | 1744 |
| 13 | 4016 | Стропила | 1 | 120 | 240 | 1744 |
| 14 | 4031 | Стропила | 1 | 120 | 240 | 1744 |
| 15 | 4032 | Стропила | 1 | 120 | 240 | 1744 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 4092 | Стойка | 1 | 120 | 240 | 2880 |
| 17 | 4093 | Стойка | 1 | 120 | 240 | 2880 |
| 18 | 4072 | Верхн. обвязка | 1 | 120 | 240 | 3400 |
| 19 | 4055 | Нижн. обвязка | 1 | 120 | 240 | 3420 |
| 20 | 4060 | Нижн. обвязка | 1 | 120 | 240 | 3420 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 4065 | Верхн. обвязка | 1 | 120 | 240 | 3420 |
| 22 | 4048 | Примыкающая балка | 1 | 120 | 240 | 4040 |
| 23 | 4020 | Стропила | 1 | 120 | 240 | 4580 |
| 24 | 4023 | Стропила | 1 | 120 | 240 | 4580 |
| 25 | 4024 | Стропила | 1 | 120 | 240 | 4580 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 4027 | Стропила | 1 | 120 | 240 | 4580 |
| 27 | 4021 | Стропила | 1 | 120 | 240 | 4606 |
| 28 | 4022 | Стропила | 1 | 120 | 240 | 4606 |
| 29 | 4025 | Стропила | 1 | 120 | 240 | 4606 |
| 30 | 4026 | Стропила | 1 | 120 | 240 | 4606 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 4067 | Верхн. обвязка | 1 | 120 | 240 | 5320 |
| 32 | 4069 | Верхн. обвязка | 1 | 120 | 240 | 5320 |
| 33 | 4064 | Верхн. обвязка | 1 | 120 | 240 | 5560 |
| 34 | 4058 | Нижн. обвязка | 1 | 120 | 240 | 6140 |
| 35 | 4068 | Верхн. обвязка | 1 | 120 | 240 | 6140 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 4018 | Стропила | 1 | 120 | 240 | 6763 |
| 37 | 4019 | Стропила | 1 | 120 | 240 | 6763 |
| 38 | 4028 | Стропила | 1 | 120 | 240 | 6763 |
| 39 | 4029 | Стропила | 1 | 120 | 240 | 6763 |
| 40 | 4014 | Стропила | 1 | 120 | 240 | 7125 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 4017 | Стропила | 1 | 120 | 240 | 7125 |
| 42 | 4030 | Стропила | 1 | 120 | 240 | 7125 |
| 43 | 4033 | Стропила | 1 | 120 | 240 | 7125 |
| 44 | 4036 | Примыкающая балка | 1 | 120 | 240 | 10440 |
| 45 | 4053 | Примыкающая балка | 1 | 120 | 240 | 10440 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 4066 | Верхн. обвязка | 1 | 120 | 240 | 10440 |
| 47 | 4070 | Верхн. обвязка | 1 | 120 | 240 | 10440 |
| 48 | 4054 | Нижн. обвязка | 1 | 120 | 240 | 10640 |
| 49 | 4062 | Нижн. обвязка | 1 | 120 | 240 | 10640 |
| 50 | 4138 | Стеновой ригель | 1 | 120 | 240 | 10740 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 4139 | Стеновой ригель | 1 | 120 | 240 | 10740 |
| 52 | 4140 | Стеновой ригель | 1 | 120 | 240 | 10740 |
| 53 | 4141 | Стеновой ригель | 1 | 120 | 240 | 10740 |
| 54 | 4063 | Верхн. обвязка | 1 | 120 | 240 | 11040 |
| 55 | 4073 | Верхн. обвязка | 1 | 120 | 240 | 11040 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 4056 | Нижн. обвязка | 1 | 120 | 240 | 11820 |
| 57 | 4061 | Нижн. обвязка | 1 | 120 | 240 | 11820 |
| 58 | 4071 | Верхн. обвязка | 1 | 120 | 240 | 11840 |
| 59 | 4008 | Мауэрлат | 1 | 120 | 320 | 3040 |
| 60 | 4012 | Мауэрлат | 1 | 120 | 320 | 3040 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 4041 | Балка перекрытия | 1 | 120 | 320 | 3460 |
| 62 | 4045 | Балка перекрытия | 1 | 120 | 320 | 3460 |
| 63 | 4000 | Мауэрлат | 1 | 120 | 320 | 5040 |
| 64 | 4004 | Мауэрлат | 1 | 120 | 320 | 5040 |
| 65 | 4080 | Верхн. обвязка | 1 | 120 | 320 | 5200 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 4081 | Верхн. обвязка | 1 | 120 | 320 | 5200 |
| 67 | 4078 | Верхн. обвязка | 1 | 120 | 320 | 7052 |
| 68 | 4079 | Верхн. обвязка | 1 | 120 | 320 | 7052 |
| 69 | 4001 | Мауэрлат | 1 | 120 | 320 | 7200 |
| 70 | 4006 | Мауэрлат | 1 | 120 | 320 | 7200 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 4007 | Коньковый прогон | 1 | 120 | 320 | 9300 |
| 72 | 4013 | Коньковый прогон | 1 | 120 | 320 | 9300 |
| 73 | 4034 | Примыкающая балка | 1 | 120 | 320 | 10440 |
| 74 | 4035 | Примыкающая балка | 1 | 120 | 320 | 10440 |
| 75 | 4003 | Мауэрлат | 1 | 120 | 320 | 10540 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 4009 | Мауэрлат | 1 | 120 | 320 | 10540 |
| 77 | 4002 | Мауэрлат | 1 | 120 | 320 | 10740 |
| 78 | 4010 | Мауэрлат | 1 | 120 | 320 | 10740 |
| 79 | 4074 | Верхн. обвязка | 1 | 120 | 320 | 11040 |
| 80 | 4075 | Верхн. обвязка | 1 | 120 | 320 | 11040 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 4005 | Мауэрлат | 1 | 120 | 320 | 11400 |
| 82 | 4011 | Мауэрлат | 1 | 120 | 320 | 11400 |
| 83 | 4037 | Балка перекрытия | 1 | 120 | 320 | 11620 |
| 84 | 4038 | Балка перекрытия | 1 | 120 | 320 | 11620 |
| 85 | 4051 | Балка перекрытия | 1 | 120 | 320 | 11620 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 4052 | Балка перекрытия | 1 | 120 | 320 | 11620 |
| 87 | 4039 | Балка перекрытия | 1 | 120 | 320 | 11860 |
| 88 | 4040 | Балка перекрытия | 1 | 120 | 320 | 11860 |
| 89 | 4042 | Балка перекрытия | 1 | 120 | 320 | 11860 |
| 90 | 4046 | Балка перекрытия | 1 | 120 | 320 | 11860 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 4049 | Балка перекрытия | 1 | 120 | 320 | 11860 |
| 92 | 4050 | Балка перекрытия | 1 | 120 | 320 | 11860 |
| 93 | 4101 | Столб | 1 | 200 | 200 | 3200 |
| 94 | 4103 | Столб | 1 | 200 | 200 | 3200 |
| 95 | 4110 | Столб | 1 | 200 | 200 | 3200 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | 4116 | Столб | 1 | 200 | 200 | 3200 |
| 97 | 4118 | Столб | 1 | 200 | 200 | 3200 |
| 98 | 4102 | Столб | 1 | 200 | 200 | 3956 |
| 99 | 4119 | Столб | 1 | 200 | 200 | 3956 |
| 100 | 4104 | Столб | 1 | 200 | 200 | 6836 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 4117 | Столб | 1 | 200 | 200 | 6836 |
| 102 | 4109 | Столб | 1 | 200 | 200 | 7635 |
| 103 | 4111 | Столб | 1 | 200 | 200 | 7635 |
| 104 | 4123 | Столб | 1 | 200 | 240 | 3443 |
| 105 | 4126 | Столб | 1 | 200 | 240 | 3443 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | 4083 | Столб | 1 | 200 | 240 | 3886 |
| 107 | 4085 | Столб | 1 | 200 | 240 | 3886 |
| 108 | 4086 | Столб | 1 | 200 | 240 | 3886 |
| 109 | 4130 | Столб | 1 | 200 | 240 | 3886 |
| 110 | 4132 | Столб | 1 | 200 | 240 | 3886 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | 4133 | Столб | 1 | 200 | 240 | 3886 |
| 112 | 4134 | Столб | 1 | 200 | 240 | 3886 |
| 113 | 4135 | Столб | 1 | 200 | 240 | 3886 |
| 114 | 4097 | Столб | 1 | 200 | 240 | 4628 |
| 115 | 4128 | Столб | 1 | 200 | 240 | 4628 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | 4090 | Столб | 1 | 200 | 240 | 6323 |
| 117 | 4091 | Столб | 1 | 200 | 240 | 6323 |
| 118 | 4094 | Столб | 1 | 200 | 240 | 6323 |
| 119 | 4095 | Столб | 1 | 200 | 240 | 6323 |
| 120 | 4124 | Столб | 1 | 200 | 240 | 6323 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | 4125 | Столб | 1 | 200 | 240 | 6323 |
| 122 | 4105 | Столб | 1 | 240 | 200 | 1746 |
| 123 | 4120 | Столб | 1 | 240 | 200 | 1746 |
| 124 | 4099 | Столб | 1 | 240 | 200 | 2642 |
| 125 | 4114 | Столб | 1 | 240 | 200 | 2642 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | 4098 | Столб | 1 | 240 | 200 | 2880 |
| 127 | 4113 | Столб | 1 | 240 | 200 | 2880 |
| 128 | 4100 | Столб | 1 | 240 | 200 | 3956 |
| 129 | 4115 | Столб | 1 | 240 | 200 | 3956 |
| 130 | 4106 | Столб | 1 | 240 | 200 | 5802 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | 4121 | Столб | 1 | 240 | 200 | 5802 |
| 132 | 4107 | Столб | 1 | 240 | 200 | 7627 |
| 133 | 4112 | Столб | 1 | 240 | 200 | 7627 |
| 134 | 4108 | Столб | 1 | 240 | 200 | 7635 |
| 135 | 4089 | Столб | 1 | 240 | 240 | 3443 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | 4096 | Столб | 1 | 240 | 240 | 3443 |
| 137 | 4122 | Столб | 1 | 240 | 240 | 3443 |
| 138 | 4127 | Столб | 1 | 240 | 240 | 3443 |
| 139 | 4082 | Столб | 1 | 240 | 240 | 3886 |
| 140 | 4084 | Столб | 1 | 240 | 240 | 3886 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | 4087 | Столб | 1 | 240 | 240 | 3886 |
| 142 | 4088 | Столб | 1 | 240 | 240 | 3886 |
| 143 | 4129 | Столб | 1 | 240 | 240 | 3886 |
| 144 | 4131 | Столб | 1 | 240 | 240 | 3886 |
| 145 | 4136 | Столб | 1 | 240 | 240 | 3886 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | 4137 | Столб | 1 | 240 | 240 | 3886 |

##### 

Ведомость сечений

##### 

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Каталожный№** | **Кол.**  **[Шт.]** | **Пог.м**  **[м]** | **Повер.**  **[м²]** | **Объём**  **[м³]** |
| Клееная балка | 146 | 883,419 | 731,434 | 32,802 |
| **Итого** | **146** | **883,419** | **731,434** | **32,802** |
|  |  |  |  |  |
| 80 x 200 | 5 | 15,420 | 8,794 | 0,249 |
| 120 x 240 | 53 | 321,632 | 234,621 | 9,261 |
| 120 x 320 | 34 | 306,544 | 272,374 | 11,770 |
| 200 x 200 | 11 | 52,854 | 43,164 | 2,112 |
| 200 x 240 | 18 | 85,168 | 76,678 | 4,094 |
| 240 x 200 | 13 | 56,941 | 51,355 | 2,732 |
| 240 x 240 | 12 | 44,860 | 44,448 | 2,584 |

##### 